**ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) АО « Тотемская ЭТС»**

***1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ***

***энергопринимающих устройств физических лиц с максимальной мощностью до 15 кВт***

**КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ:** физическое лицо в целях технологического присоединения (далее - заявитель) энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику

**РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) И ОСНОВАНИЕ ЕЕ ВЗИМАНИЯ:** 550,00 рублей при присоединении заявителя, владеющего объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

Размер платы за технологическое присоединение устанавливается уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов (приказ РЭК ВО № 860 от 16.12.2015 г.).

**УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):** намерение заявителя присоединения впервые вводимых в эксплуатацию, ранее присоединенных энергопринимающих устройств и объектов электроэнергетики, принадлежащих садоводческому, огородническому или дачному некоммерческому объединению либо его членам, а также гражданам, ведущим садоводство, огородничество или дачное хозяйство в индивидуальном порядке на территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, и иным лицам, расположенным на территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, максимальная мощность которых изменяется.

**РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):** технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя. **ОБЩИЙ СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):** В случаях осуществления технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, при этом расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности:

* если от сетевой организации **не требуется выполнение работ по строительству** (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, за исключением работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики - **4 месяца** с даты заключения договора;
* в иных случаях – **6 месяцев** с даты заключения договора.

При несоблюдении всех вышеуказанных условий - **1 год** с даты заключения договора (если более короткие сроки не предусмотрены инвестиционной программой сетевой организации или соглашением сторон).

**Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Этап** | | **Условие этапа** | **Содержание** | | **Форма предоставления** | | **Срок исполнения** | **Ссылка на нормативно правовой акт** |
| **1** | Подача заявки на технологическое присоединение | |  | **1.1.** Заявитель подает  заявку технологическое  присоединение; | на | Очное обращение заявителя с заявкой  в АО « Тотемская ЭТС», письменное обращение заказным письмом с уведомлением, заявка по электронной форме на эл.почту АО «Тотемская ЭТС» | | Не ограничен | Пункты 8-10, 14  Правил технологического присоединения энергопринимающих  устройств потребителей электрической энергии[[1]](#footnote-1). |
|  |  | | При отсутствии сведений и документов, установленных законодательством | **1.2**. Сетевая организация направляет уведомление заявителю о недостающих сведениях и/или документах к заявке |  |  | | 6 рабочих дней со дня получения заявки | Пункт 15 Правил технологического присоединения энергопринимающих  устройств потребителей электрической энергии |
| **2** | Заключение  договора об  осуществлении технологического присоединения электрическим | |  | **2.1**. Направление сетевой организацией проекта договора об осуществлении технологического присоединения с | | Письменная форма проекта договора, подписанного со стороны сетевой организации, направляется | | 15 дней со дня  получения заявки; В случае отсутствия сведений | Пункт 15 Правил технологического присоединения энергопринимающих  устройств потребителей |
|  | сетям | |  | техническими условиями | | способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдача заявителю  в АО « Тотемская ЭТС» | | (документов) 30 дней с даты получения недостающих сведений | электрической энергии |
| **2.2**. Подписание  заявителем двух экземпляров проекта договора и  направление одного экземпляра сетевой организации с приложением к нему  документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой  договор | | Очное обращение заявителя в АО « Тотемская ЭТС» | | 30 дней со дня получения заявителем проекта договора. В случае ненаправления подписанного проекта договора либо  мотивированног о отказа от его подписания через 60 дней – заявка аннулируется. | Пункт 15 Правил технологического присоединения энергопринимающих  устройств потребителей электрической энергии |
| **2.3** Направление сетевой организацией откорректированного проекта договора об осуществлении  технологического присоединения с техническими условиями вследствие получения от | | Письменная форма проекта договора, подписанного со стороны сетевой организации, направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, или | | 5 рабочих дней с даты получения от заявителя  мотивированн ого требования о приведении проекта договора в | Пункт 15 Правил технологического присоединения энергопринимающих  устройств потребителей электрической энергии |
|  |  |  |  | заявителя мотивированного отказа от подписания проекта договора | | выдача заявителю  в АО « Тотемская ЭТС» | | соответствие с Правилами технологическ ого присоединени  я |  |
| **2.4**. Сетевая организация направляет в адрес субъекта розничного рынка, указанного в заявке, с которым  заявитель  намеревается  заключить договор  энергоснабжения, копию подписанного с заявителем договора и копии представленных  заявителем документов. | | В письменной или электронной  форме | | не позднее 2 рабочих дней с даты заключения договора | Пункт15 (1) Правил технологического присоединения энергопринимающих  устройств потребителей электрической энергии |
| **3** | Выполнение  сторонами мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных договором | | Заключенный договор об осуществлении технологического присоединения | **3.1**. Оплата услуг по договору об  осуществлении технологического присоединения | |  | | В соответствии  с условиями договора | Пункт 17 Правил технологического присоединения энергопринимающих  устройств потребителей электрической энергии |
| **3.2**. Выполнение сетевой организацией мероприятий, предусмотренных | |  | | В соответствии  с условиями договора | Пункты 16.3, 18  Правил технологического присоединения |
|  |  | |  | договором | |  | |  | энергопринимающих  устройств потребителей электрической энергии |
| **3.3**. Выполнение заявителем мероприятий, предусмотренных договором | |  |  | В соответствии  с условиями договора |
| **3.4**. Направление уведомления  заявителем о  выполнении технических условий с необходимым пакетом  документов | | Письменное уведомление выполнении технических условий приложением необходимых документов | о  с | После выполнения технических условий | Пункты 85, 86 Правил технологического присоединения энергопринимающих  устройств потребителей электрической энергии |
| **4** | Проверка выполнения технических условий | | Получение сетевой организацией от заявителя уведомления о выполнении технических условий с необходимым пакетом документов | **4.1.** Сетевая организация для допуска в эксплуатацию прибора учета эл.энергии направляет в адрес субъекта розничного рынка, указанного в заявке, с которым заявитель намеревается заключить договор энергоснабжения, уведомление о проведении проверки | | Письменное уведомление о  проведении проверки выполнения технических условий | | в течение 3 рабочих дней со дня получения от заявителя документов | Пункт 18Д Правил технологического присоединения энергопринимающих  устройств потребителей электрической энергии,  Пункты 152, 153 Раздела Х Основ функционирования розничных рынков электрической энергии[[2]](#footnote-2) |
|  |  | |  | выполнения технических условий | |  | |  |  |
| Получение сетевой организацией от заявителя уведомления о выполнении технических условий с необходимым пакетом документов | **4.2.** Проверка соответствия технических решений, параметров оборудования (устройств) и проведенных мероприятий требованиям технических условий.  Осмотр (обследование) электроустановок заявителей. Мероприятия по проверке выполнения технических условий проводятся непосредственно в процессе проведения осмотра | | [Акт](consultantplus://offline/ref=0E111A5B5095EE125EE200E513B9061071F5540C5EC9F281248AB5EA8A5A20B361012ADB18yCw4N) осмотра  (обследования) электроустановки  в письменной форме.  При невыполнении требований технических условий сетевая организация в письменной форме уведомляет об этом заявителя.  При осмотре  электроустановок замечания указываются в акте осмотра (обследования) электроустановки | | в течение 10 дней со дня получения от заявителя документов | Пункты 83-88 Правил технологического присоединения энергопринимающих  устройств потребителей электрической энергии |
| В случае невыполнении заявителем требований технических условий. Получение от заявителя сетевой организации уведомления об | **4.3.** Повторный осмотр электроустановки заявителя | | [Акт](consultantplus://offline/ref=0E111A5B5095EE125EE200E513B9061071F5540C5EC9F281248AB5EA8A5A20B361012ADB18yCw4N) осмотра  (обследования) электроустановки  в письменной форме. | | Не позднее 3 рабочих дней после получения от заявителя уведомления об устранении замечаний с приложением информации о | Пункт 89 Правил технологического присоединения энергопринимающих  устройств потребителей электрической энергии |
|  |  | | устранении замечаний по выполнению технических условий |  | |  | | принятых мерах по их устранению. |  |
|  | **4.4.** Прием в эксплуатацию прибора учета.  Подписание сторонами и передача  Акта допуска в эксплуатацию прибора учета. | | [Акт](consultantplus://offline/ref=0E111A5B5095EE125EE200E513B9061071F5540C5EC9F281248AB5EA8A5A20B361012ADB18yCw4N) допуска в  эксплуатацию прибора учета в письменной форме | | В день проведения проверки | Пункт 154 Раздела Х Основ функционирования розничных рынков электрической энергии |
| В случае выполнения заявителем требований технических условий | **4.5.** Выдача заявителю Акта о выполнении технических условий в 2 экземплярах. Акт о выполнении технических условий подписывается заявителем, один экземпляр остается в сетевой организации | | Акт о выполнении технических  условий в письменной форме | | В день проведения проверки | Пункт 88 Правил технологического присоединения энергопринимающих  устройств потребителей электрической энергии |
| **5** | Присоединение объектов заявителя к электрическим  сетям | |  | **5.1** Фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено"). | |  | | В соответствии с условиями договора | Пункты 7, 18 Правил технологического присоединения энергопринимающих  устройств потребителей электрической энергии |
| **№** | **Этап** | | **Условие этапа** | **Содержание** | | **Форма предоставления** | | **Срок исполнения** | **Ссылка на нормативно правовой акт** |
|  |  | |  | **5.2.** Оформление сетевой организации и направление (выдача) заявителю:  Акта об  осуществлении технологического присоединения;  Акта разграничения границ балансовой принадлежности сторон;  Акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон | | Подписанные со стороны сетевой организации Акты в письменной  форме направляются способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдаются заявителю в офисе обслуживания потребителей | | В соответствии  с условиями договора | Пункт 19 Правил технологического присоединения энергопринимающих  устройств потребителей электрической энергии |
|  |  | |  | **5.3.** Направление сетевой организацией подписанных с заявителем актов в адрес субъекта розничного рынка, указанного в заявке, с которым заявитель намеревается заключить договор энергоснабжения | | В письменной или электронной форме | | В течение 2 рабочих дней после предоставлени  я  подписанных заявителем актов в сетевую организацию. | Пункт 19 (1) Правил технологического присоединения энергопринимающих  устройств потребителей электрической энергии |

**КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИИЙ: (81739) 2-40-81**

1. Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные постановлением Правительства

   Российской Федерации от 27.12.2004 №861 [↑](#footnote-ref-1)
2. Основы функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденные постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 [↑](#footnote-ref-2)