**ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) АО « ТОТЕМСКАЯ ЭТС»**

***СОГЛАСОВАНИЕ АКТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ И (ИЛИ) АВАРИЙНОЙ БРОНИ***

**КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ:**  физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели

**РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) И ОСНОВАНИЕ ЕЕ ВЗИМАНИЯ:** без взимания платы **УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):**

* ограничение режима потребления электрической энергии (мощности) объектов электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств заявителей может привести к экономическим, экологическим, социальным последствиям и категории которых определены в [приложении](consultantplus://offline/ref=5A78F214DC91179767843A1CD2D39EFE38E6E261C051CC5DDC4CFEFDE64A3833418A09F103FE4E5648MAG) к Правилам полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии.
* при осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств иных заявителей, ограничение режима потребления электрической энергии (мощности) которых может привести к возникновению угрозы жизни и здоровью людей, экологической безопасности, безопасности государства и (или) необратимому нарушению непрерывных технологических процессов, используемых в производственном цикле, акт согласования технологической и (или) аварийной брони составляется в случае, если в заявке на технологическое присоединение указано о необходимости наличия технологической и (или) аварийной брони.

**РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):** согласование акта

**ОБЩИЙ СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):** 10 рабочих дней со дня получения от заявителя проекта акта согласования технологической и (или) аварийной брони.

**СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Этап** | **Содержание/ Условие этапа** | **Форма предоставления** | **Срок исполнения** | **Ссылка на нормативно правовой акт** |
| 1 | Направление заявителем проекта  акта технологической и (или) аварийной брони | Рассмотрение акта, назначение ответственного за выполнение | Личное обращение в АО « Тотемская ЭТС»  по адресу г.Тотьма, ул.Ленина,53а либо почтой в 2-х экземплярах | Не ограничен | Пункт 14.2  Правил технологического присоединения  энергопринимающих устройств потребителей |

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Этап** | **Содержание/ Условие этапа** | **Форма предоставления** | **Срок исполнения** | **Ссылка на нормативно правовой акт** |
|  |  |  |  |  | электрической  энергии[[1]](#footnote-1), Приказ Минэнерго от  06.06.2013г. №290 |
| 2 | Согласование акта технологической и  (или) аварийной брони | Рассмотрение, подписание акта технологической и (или) аварийной брони. В случае несогласия сетевой организации с проектом Акта, оформляются замечания, которые прикладываются к каждому  экземпляру Акта | Вручается лично один экземпляр. | Не позднее 10 рабочих дней со дня подачи заявки | Пункт 14.2 Правил технологического присоединения  энергопринимающих устройств  потребителей  электрической  энергии, Приказ Минэнерго от  06.06.2013г. №290 |

2

1. Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 №861 [↑](#footnote-ref-1)